SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 11

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Załącznik nr: pa.p.4poz.1

Pytanie 1 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z 3 aktywnymi gniazdami obrazowymi bez gniazda parkingowego?

Pytanie 2 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat USG o głębokości penetracji do 40 cm?

Pytanie 3 pkt pkt 15

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z monitorem o przekątnej 21,5`?

Pytanie 4 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści aparat USG prędkość PW przy zerowym kącie 7,97 m/s ?

Pytanie 5 pkt 32

Ze względu na fakt, że zapis ten preferuje jednego producenta GE prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania polegającego na wielostopniowym dynamicznym ogniskowaniu transmisyjnym do 3 stopni spośród 8 stopni.

Pytanie 6 pkt 33

Ze względu na fakt, że zapis ten preferuje jednego producenta GE prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci ręcznego pomiaru biometrii płodu FL, HC, AC, BPD, HL.

Pytanie 7 pkt 34

Ze względu na fakt, że zapis ten preferuje jednego producenta GE prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci pełnego pakietu kalkulacji ginekologicznych bez wbudowanego algorytmu ułatwiającego ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych  w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA.

Pytanie 8 pkt 46.b

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą convexową z kątem pola skanowania 70 stopni?

Pytanie 9 pkt 50

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D/4D?

Pytanie 10 pkt 51

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną?

Pytanie 11 pkt 52

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę endovaginalną volumetryczną?

Pytanie 12 pkt 53

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną?

Pytanie 13 pkt 54

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową 2-12 MHz z ilością 960 kryształów?

Pytanie 14 pkt 55

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o tryb obrazowania tomograficznego?

Pytanie 15 pkt 57

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowaniem kardiologiczne?

Pytanie 16 pkt 58

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o elastografię uciskową strain?

Pytanie 17 pkt 59

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości zdalne obsługi serwisowej? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.8. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.9. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.10. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.11. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.12. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.13. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.14. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.15. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.16. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.17. NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska