SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 13

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Załącznik nr: pa.p.4poz.3

Pytanie 1 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat USG o wadze 64 kg?

Pytanie 2 pkt 21

Czy Zamawiający dopuści aparat USG o korekcji kąta bramki dopplerowskiej 80 stopni podczas badania ( na żywo)?

Pytanie 3 pkt pkt 23

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z możliwością regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych w pamięci CINE?

Pytanie 4 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści aparat USG o prędkości PW przy zerowym kącie 7,97 m/s ?

Pytanie 5 pkt 43 a

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości 2-12 MHz?

Pytanie 6 pkt 45

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną?

Pytanie 7 pkt 46

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości rozbudowy o głowicę microconvex?

Pytanie 8 pkt 49

Czy Zamawiający dopuści aparat USG z rozwiązaniem alternatywnym w postaci szkoleń lekarzy przez aplikanta?

Pytanie 9 pkt 50

Czy Zamawiający dopuści aparat USG bez możliwości zdalnej obsługi serwisowej? ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.8. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.9. NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska