SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 18

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„W związku z pobraniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie    zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa sprzętu medycznego”; numer sprawy: 1/2021, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytania do Załącznika nr pa.p.1 poz. 1 (pakiet nr 1) – Łóżko szpitalne  – 15 sztuk:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada szerokość całkowitą wynoszącą 990 mm? ”,

informuję:

NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska