SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 10.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„W związku z pobraniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie    zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa sprzętu medycznego”; numer sprawy: 1/2021, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Pytania do Załącznika nr pa.p.1 poz. 2 (pakiet nr 1) – Łóżko szpitalne  – 15 sztuk:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada długość segmentu oparcia pleców wynoszące 770 mm?

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego posiada długość segmentu podudzia wynoszący 580 mm? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik