SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /07/2020	              	    Racibórz, dn.: 23.07.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 11/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

## „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – 11/2020

(…) jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Zadanie nr 2 poz.  13, 14

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny (25g/m2+ 25g/m2 + 25g/m2), o poziomie filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm², spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zadanie nr 2 poz.  14

Czy Zamawiający dopuści maski z gumkami o długości 16,5cm?

Zadanie nr 2 poz.  20

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło niejałowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zadanie nr 2 poz.  20

Czy Zamawiający dopuści serwetę / prześcieradło o gramaturze  min. 35g/m2?

Zadanie nr 2 poz.  28

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o wymiarach 38cm x 17cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? ”,

informuję:

Zadanie nr 2 poz.  13, 14

TAK, zamawiający dopuści.

Zadanie nr 2 poz.  14

TAK, zamawiający dopuści.

Zadanie nr 2 poz.  20

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 2 poz.  20

TAK, zamawiający dopuści.

Zadanie nr 2 poz.  28

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska