SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /07/2020	              	    Racibórz, dn.: 24.07.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 11/2020 - pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Dostawę wyrobów medycznych, znak sprawy: 11/2020

(…) zwracają się o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 2 poz. 14-15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu?

Pakiet nr 2 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie powyższych pozycji do osobnego pakietu?

Pakiet nr 2 poz. 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny (17 g/m2+25 g/m2+17 g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, zakładane na uszy na pomocą elastycznych elementów pełniących rolę gumki o długości 17cm, zgodne z norą 14683 typ II – poziom filtracji ≥98%, ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2, dostępne w jednym kolorze – niebieskim, op. a`50 szt.

Pakiet nr 2 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych wykonanych z trzech warstw niepylącej włókniny (17 g/m2+25 g/m2+17 g/m2), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm, zakładane na uszy na pomocą elastycznych elementów pełniących rolę gumki o długości 17cm, zgodne z norą 14683 typ II – poziom filtracji ≥98%, ciśnienie różnicowe 25 Pa/cm2, dostępne w jednym kolorze – niebieskim, op. a`50 szt.

Pakiet nr 2 poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych w op. a`30 szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” 
w § 8 ust. 1) wzoru umowy?

2. Czy Zamawiający przez rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 8 ust. 1 do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru, przy czym kwota nie może być mniejsza niż 10,00 zł za jeden dzień opóźnienia? ”,

informuję:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 2 poz. 14-15:

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 4 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet nr 2 poz. 13:

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 4 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet nr 2 poz. 13:

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 2 poz. 14:

TAK, zamawiający wyraża zgodę

Pakiet nr 2 poz. 15:

TAK, zamawiający wyraża zgodę

Pytania dot. projektu umowy:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. TAK.

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik