SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 02.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 12/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy:   przetargu nieograniczonego : Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znak sprawy 12/2020

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepków o gramaturze 14g/m2 +/-10%.

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepków tylko w kolorze niebieskim.

Pakiet 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Pakiet 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów 30g/m2 z rękawami zakończonymi gumką.

Pakiet 2 poz.13,14

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Pakiet 2 poz.13,14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w maseczek z trzech warstw włókniny każda

warstwa po 25g/m2.

Pakiet 2 poz.13,14

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w masek , ciśnienie różnicowe jak dla masek typu II.

Pakiet 2 pzo.13,14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek tylko w kolorze niebieskim.

Pakiet 5 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł motylek 19G-27G/20mm.

Pakiet 5 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 1,2 zamiast 1,25.

Pakiet 5 poz.6,8,9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Pakiet 5 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych , których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, port umiejscowiony w osi skrzydełek, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula posiada filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia, nazwa producenta tylko na opakowaniu. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 | 100 ml/min 105 ml/min |
| Różowy | 20 G 20 G | 1,1 x 32 1,1 x 25 | 61 ml/min 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |

Pakiet 5 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wyposażonych w 4 paski radiocieniujące.

Pakiet 5 poz.11,12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul z przepływem nadrukowanym tylko na opakowaniu jednostkowym.

Pakiet 5 poz.15,16,17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika tylko z optycznym identyfikatorem.

Pakiet 5 poz.18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu bez zastawki.

Pakiet 5 poz. 19-21

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Pakiet 5 poz.22-25

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w strzykawek, których cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu.

Pakiet 5 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Pakiet 5 poz.27-28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skala: 20-22ml;5-6ml.

Pakiet 5 poz.29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skala: 2-2,5ml.

Pakiet 5 poz.26-30

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w/w strzykawek, których cylinder wykonany jest z polipropylenu, a tłok z polietylenu.

Pakiet 5 poz.32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60ml.

Pakiet 5 poz.33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki której końcówka jest ścięta pod kątem 45 stopni.

Pakiet 5 poz.36-39

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Pakiet 5 poz.11,12

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby w/w kaniule pochodziły od jednego producenta gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia, a znacznie ogranicza konkurencyjność ofert. ”,

informuję:

Pakiet 2 poz.1

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 2 poz.1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2 poz.1

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz.5

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 2 poz.5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2 poz.13,14

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 2 poz.13,14

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz.13,14

TAK, zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania ciśnienia różnicowego 34,67 Pa/cm2.

Pakiet 2 pzo.13,14

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.3

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.6,8,9

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 5 poz.10

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.11

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.11,12

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.15,16,17

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.18

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz. 19-21

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 5 poz.22-25

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.25

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.27-28

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.29

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.26-30

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.32

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.33

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz.36-39

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Pakiet 5 poz.11,12

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik