SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 04.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 12/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych”

Znak sprawy: 12/2020

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych o AQL < 1,5, poziomie protein <20ug/g, mikroteksturowanych z antypoślizgową powierzchnią zewnętrzna, o grubości na palcu 0,13 ±0,01 mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Spełniających normy EN 455, EN 374 – cz.2 i 3, EN 420. Przebadanych na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Pakiet 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie rękawic lateksowych pudrowanych o AQL < 1,5 poziomie protein <80ug/g rękawicy, mikroteksturowanych z antypoślizgowa powierzchnią zewnętrzna o grubości na palcu 0,12 ±0,01 mm, oznakowanych jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Spełniających normy EN 455, EN 374 – cz.2 i 3, EN 420. Przebadanych na przenikalność min. 4 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie zgodnie z EN 374-3, potwierdzone certyfikatem CE, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 100 sztuk.

Pakiet 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej polimeryzowanej oraz wewnętrznej chlorowanej z równomiernie rolowanym brzegiem mankietu, delikatnie teksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców o grubość na palcach min. 0,08 mm, na dłoni min. 0,05 mm, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0 o sile zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 > 6,0N. Zgodność normą EN 455 potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt (XL 90 szt.).

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną o AQL max. 1,0, sterylizowanych radiacyjnie o średnim poziomie protein < 20 ug/g rękawicy  z mankiem rolowanym w opakowaniu zewnętrznym papier-folia, o długości min. 260-280 mm, przebadanych na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671,  na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 posiadających Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, pakowanych po 70 par w rozmiarach 5,5-9,0.

Pakiet 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych pudrowanych o powierzchni zewnętrznej co najmniej mikroteksturowanej o grubości na palcu min. 0,20 mm, AQL max. 0,65, sterylizowanych radiacyjnie, o poziomie protein < 37 ug/g rękawicy, mankiecie rolowanym, o długości min. 280 mm, sile zrywania przed starzeniem min. 16 N, mankiecie rolowanym. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie zbiorcze z minimum dwoma otworami o wysokości minimum 6 cm. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Pakiet 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie rękawic do ochrony przed promieniowaniem RTG, lateksowych, bezołowiowych redukujących dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV przy grubości rękawicy chirurgicznej wynoszącej na palcu 0,35 mm, ekwiwalent ołowiu 0,04 mm Pb. AQL = 1,5 o długości min. 280mm

Pakiet 1 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie rękawicy o grubościach: Palec – 0,23 mm, dłoń – 0,20 mm, mankiet – 0,17 mm. Reszta zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie rękawice ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nakładanie wykonaną z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min. 0,34 mm, grubość na dłoni min. 0,24 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego i dodatkowo mankiet rolowany, opakowanie foliowe, podciśnieniowe, rozmiary od 6.0 do 9.0

Pakiet 1 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokrytych od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego w kolorze zielonym o grubości na palcu 0,19 mm, średniej długości minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Pakiet 3 poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej, 4-warstwowej, 2-panelowej, mocowanej na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa wbudowanym w konstrukcje maski, dzięki czemu jest niewidoczne, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC, wykonanej z włókniny polipropylenowej 60 g/m2. Klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009

Pakiet 3 poz. 3 i  4

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowanej jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowej, posiadającej w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. ”,

informuję:

Pakiet 1 poz. 2

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz.3

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 4

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz. 6

TAK, zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów dotyczących grubości rękawicy na dłoni i na mankiecie.

Pakiet 1 poz. 7

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz. 8

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 9

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 1 poz. 10

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3 poz. 1 i 2

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 3

poz. 3

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

poz. 4

TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska