SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 03.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 12/2020 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,  nr sprawy 12/2020

Firma (…) z siedzibą w (…) zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

Pytanie 1.

Pakiet nr 4, poz.: 5, 6, 17, 18, 30, 31, 40, 41, 42, 43

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić powyższe pozycje i utworzyć z nich oddzielne pakiety? W dobie pandemii Sars-Cov-2 wielu dystrybutorów boryka się z trudnościami związanymi z dostępnością towaru. Umieszczenie wielu produktów w jednym, zbiorczym pakiecie może uniemożliwiać przystąpienie do przetargu. Utworzenie większej ilości, mniejszych pakietów zwiększy prawdopodobieństwo udziału w postępowaniu większej liczby dystrybutorów oraz konkurencyjność ofert.

Pytanie 2.

Pakiet nr 4, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do postępowania preparat zawierający w swoim składzie poliheksanidynę oraz betainę, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pytanie 3.

Pakiet nr 4, poz. 26

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 26 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Pytanie 4.

Pakiet nr 4, poz. 32.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji urządzeń, małych powierzchni metodą przecierania; również w pionie żywieniowym i oddziałach noworodkowych; nasączone roztworem opartym o 1-propanol i QAV; niezawierające aldehydów i alkiloamin. Skuteczne w czasie do 1min. na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia, Adeno) oraz w czasie do 10min wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie tuba 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 5.

Pakiet nr 4, poz. 32.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4, prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 32 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.5. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 6 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.7).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik