SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /08/2020	              	    Racibórz, dn.: 28.08.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na zakup-dostawę ambulansu sanitarnego, nr sprawy 13/2020 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Numer sprawy: 13/2020

Nazwa zadania: zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia w pierwszym półroczu roku 2020 ?

- Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór Ambulansów w miejscu wykonania Ambulansów ?

- Czy Zamawiający wymaga aby Ambulans dostarczony był z kompletem czterech kół zimowych – opona zimowa i felga czy jedynie kompletem opon zimowych?

- Czy Zamawiający dopuści oryginalny przewód zasilający 230V o długości 10 m?

Wyjaśniamy, że przewód 10 m. jest standardowym produktem. Wymaganie dłuższego przewodu powoduje konieczność, przedłużania, sztukowania przewodu.”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3. NIE, zamawiający wymaga jedynie kompletu opon zimowych.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza oryginalny przewód zasilający 230V o długości 10 m.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik