- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- PRZETARG NIEOGRANICZONY

- Nr 13/2020

- Nazwa zamówienia:

Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem.

Zamawiający:

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka

ul.  Gamowska 3, 47-400 Racibórz

___________________________________________

- Spis treści

- Zamawiający. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami. Wyjaśnienia treści SIWZ.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia. Części zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Podwykonawcy.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 	
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Inne dokumenty wymagane 
w przedmiotowym postępowaniu.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Kryteria oceny ofert.

- Wybór oferty i zawarcie umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Pozostałe informacje.

- Środki ochrony prawnej.

- Klauzula informacyjna wynikająca z RODO.

- Załączniki.

- Zamawiający. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami. Wyjaśnienia treści SIWZ.

  - Zamawiający:

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka

adres: ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

telefon: 32 / 755 37 37

e-mail: przetargi@szpital-raciborz.org

www.szpital-raciborz.org

NIP: 6391703765

REGON: 276225587

BDO 000050798

  - W prowadzonym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami

odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo  pocztowe  (tekst jednolity Dz.  U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.),  osobiście,

za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu poczty elektronicznej.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1.

  - Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych:

Leszek Gołuchowski – Specjalista ds. zamówień publicznych, tel.  32 755 50 80, fax 755 50 49,

- w sprawach przedmiotu zamówienia:

Roman Radys  – Ratownik Medyczny, tel.  32 755 52 74, fax 755 50 49,

tel. kom. 606 830 315

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia. Części zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789

wraz z wyposażeniem.

Zadanie polega na zakupie i dostawie w ramach Projektu nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0314/20-00 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 – dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu im dr Józefa Rostka w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem. Ambulans fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, max 200 km przebiegu, posiadający pełną gwarancję i aktualne świadectwo homologacji pojazdu kompletnego. Silnik wysokoprężny turbodiesel o pojemności min. 1900 cm3, mocy min. 165 KM oraz momencie obrotowym min. 380 Nm, spełniający wymogi normy EURO VI. Ambulans dodatkowo wyposażony będzie między innymi w 2 krzesła transportowe z systemem płozowym (jedna z systemem płozowym wspomaganym elektrycznie), urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, ssak akumulatorowy, dwie deski ortopedyczne, dwie deski podbierakowe, uchwyt kątowy do pompy infuzyjnej, ciśnieniomierz ścienny, ciśnieniomierz przenośny (ręczny), uchwyt na jedną butlę 2,7l oraz komplet szyn Kramera. Wykonawca musi posiadać autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski uprawnione do naprawy gwarancyjnej ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym, który będzie przedmiotem jego oferty.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego i jednocześnie przekazać wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, niezbędne do rejestracji pojazdu.

Wykaz wymaganych parametrów oferowanego ambulansu i wyposażenia medycznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy (wraz

z  załącznikiem), stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

34114110 – 3 – Pojazdy ratownicze,

33192300 – 5 – Meble medyczne za wyjątkiem łóżek i stołów,

33190000 – 8 – Różne urządzenia i produkty medyczne,

33157400 – 9 – Medyczna aparatura oddechowa.

  - Zamówienie nie zostało podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i zamówienie musi zostać zrealizowane w całości.

- Termin wykonania zamówienia.

4.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2020 r.

- Podwykonawcy.

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi  w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy (z zastrzeżeniem pkt 3). Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 
z postępowania.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust 1b ustawy.

6.1.2.1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (wymagane w postępowaniu):

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

c)  zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

  - W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa 
w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Inne dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

  - Wykonawca składa ofertę wypełniając Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Ofertowy zgodnie ze wzorem, stanowiącym       załącznik nr 2 do SIWZ, oraz dołącza do Formularza Ofertowego:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że 
nie podlega wykluczeniu z postępowania – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do SIWZ,

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 
do SIWZ,

- pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 10.7. niniejszej SIWZ (opcjonalnie).

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- dołączają dodatkowo do Formularza Ofertowego dokument ustanawiający pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

- składają odrębnie (każdy z nich) oświadczenia, o których mowa w punktach 7.1.1) i 7.1.2) SIWZ – w zakresie, w którym każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 przywołanej ustawy, tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 
z późn. zm.).  Wraz ze  złożeniem  oświadczenia,  wykonawca  może  przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do sporządzenia oświadczenia wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 
i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b) oświadczenie, że przedłoży zamawiającemu aktualną na dzień dostawy homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dostarczony ambulans, a pełną dokumentację przekaże  Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia,

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, należy złożyć w oryginale, 
a dokumenty inne niż oświadczenia – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawcy pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Na ofertę składają się: formularz OFERTY oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty wynikające z treści niniejszej SIWZ.

  - Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (w postaci papierowej).

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  - Oferta musi być podpisana przez wykonawcę – osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 
lub parafowana przez wykonawcę.

  - Każda poprawka w treści oferty powinna być parafowana i datowana przez wykonawcę.

  - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie zawierające ofertę powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w   Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz oraz opisane: „OFERTA do przetargu nr 13/2020  pn. ”Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789  wraz z wyposażeniem”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 03.09.2020 r., godz. 11:00.”.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

  - Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone według takich samych zasad jak złożenie oferty – w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (kopercie) z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

  - Zamawiający informuje, że zgodnie z art.96 ust. 3 i  art. 8 ust. 3  ustawy Prawo zamówień   publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę    przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli   wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Przez tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy  z  dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do  których  przedsiębiorca  podjął  niezbędne  działania  w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł  składając  ofertę,  iż  nie  mogą one  być  udostępnione   innym  uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica  przedsiębiorstwa”. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w  ofercie (art. 8 ust. 3  w zw. z art. 86 ust.4 ustawy Pzp).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w terminie do dnia 03.09.2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego: sekretariat Szpitala Rejonowego w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz.

  - Oferty, które zostaną złożone po terminie, zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcom.

  - Oferty zostaną otwarte w dniu 03.09.2020 r. o godz. 11:10 w siedzibie zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej wskazanej 
w punkcie 1.1. SIWZ informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ostateczną cenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia, stanowi suma wartości kosztorysu ofertowego oraz podatku VAT, ustalonego według stawki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

- Obliczoną ostateczną cenę oferty wykonawca podaje w formularzu OFERTY, wyodrębniając jednocześnie cenę netto oraz kwotę podatku VAT. Wartości te muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) oraz podane cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W złotych polskich będą prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

- Opis kryteriów i sposobu oceny oferty.

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 |
| 2. | Okres gwarancji ambulansu z zabudową | 40 |

  - Oferty zostaną ocenione wg wzoru:

1. Kryterium: CENA (C) waga 60%

najniższa zaoferowana cena

C =  ---------------------------------- x 100 x 60%

cena oferty ocenianej

gdzie:

C oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie ocenianej

100 stanowi wskaźnik stały

60   stanowi wagę kryterium

2. Kryterium: OKRES GWARANCJI AMBULANSU Z ZABUDOWĄ (G) waga 40%

a) minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi: 12 miesięcy,

b) zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od: 12 do 24 miesięcy,

c) zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż maksymalny okres gwarancji wskazany

w pkt 2.b) nie będzie dodatkowo punktowany,

d) zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji, dłuższy niż wskazany w pkt 2.b), w przypadku

uznania oferty jako najkorzystniejszej, zostanie wpisany do umowy, natomiast dla celów porównania

złożonych ofert, przyjęty zostanie maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie,

e) jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż wskazany w pkt 2.a), lub nie wskaże

żadnego okresu gwarancji, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, na podstawie art.

89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

f) najdłuższy, zadeklarowany okres gwarancji uzyska maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego

kryterium tj. 40 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

G = ………………………………………………………. x 100 x 40%

najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ważnych

i niepodlegających odrzuceniu

Ocena końcowa oferty to suma uzyskanych punktów w wyznaczonych kryteriach oceny ofert.

Wykonawca maksymalnie może uzyskać 100 pkt. Liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie

zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w przypadku takiej potrzeby z

ilością miejsc po przecinku pozwalającą na zróżnicowanie ocenianych ofert, wg wzoru:

SUMA = C + G

gdzie:

SUMA = wartość punktowa uzyskana we wszystkich kryteriach,

C= wartość punktowa uzyskana w kryterium – cena brutto,

G= wartość punktowa uzyskana w kryterium – okres gwarancji ambulansu z zabudową

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę ważną, która uzyska największą liczbę punktów,

obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach określonych powyżej.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryterium wyboru.

5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera

ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert

dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.

- Wybór oferty i zawarcie umowy.

  - Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, 
oraz których oferty zostały odrzucone.

  - Zamawiający udostępni informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej wskazanej w punkcie 1.1. SIWZ.

  - Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oraz będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej SIWZ.

  - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

  - Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy (wraz z załącznikami), stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

  - Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wykonawcą, przy czym zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia takiego miejsca i terminu.

  - Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem wydarzeń dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,

- w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w wyposażeniu 
i kompletacji ambulansu.

  - Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - dostawy objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych                    od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

  - oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy 
nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

  - uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.,

  - czynności dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia,

  - zmianę zastosowanych rozwiązań, kompletacji  i technologii wyposażenia pojazdów,

  - zmiany stanu prawnego,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które 
to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.

  - zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT).

  - Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- Sposób inicjowania zmian:

- Zamawiający:

- wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

- wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

- Wykonawca:

- wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w protokole konieczności dokonania zmiany umowy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 oraz w przypadku braku zastrzeżeń do protokołu konieczności dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego, może dojść 
do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pozostałe informacje.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.

- Środki ochrony prawnej.

  - Środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia, określone zostały w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

  - Środki ochrony prawnej przysługująwykonawcom i uczestnikom wykonawcy, a takżeinnym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje również zamawiającemu1b. (uchylony).2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

  - W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze Stron.

  - Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

  - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

  - Ponadto wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie tej ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Prawo zamówień publicznych dla tej czynności.

- Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:

- Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3.

- W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@szpital-raciborz.org

- Państwa dane są przetwarzane w zdecydowanej większości w celu realizacji zadań świadczonych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ustawowych zadań publicznych. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Państwa jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych może być dobrowolne i wtedy zostają Państwo o tym poinformowani.

- W celu realizacji usług innych niż wykonywanie obowiązku prawnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody.

- W celu prawidłowej realizacji usługi, Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

- W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Szpital Rejonowy informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia chroniące Państwa dane osobowe przed ujawnieniem osobom trzecim.

- Dane osobowe po zrealizowaniu celu ich przetwarzania będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa. W szczególności okresy przechowywania dokumentacji wynikają z kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami lub z umów dotyczących finansowania projektów unijnych.

- Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania ich kopii, o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, Państwa dane są przetwarzane.

- W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

- Mają Państwo także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Państwa dane są przetwarzane.

- Administrator informuje, że o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Państwa danych osobowych, wywołujących skutki prawne, przysługuje Państwu prawo do zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska i uzyskania interwencji ludzkiej w procesie podejmowania tej decyzji.

- Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Załączniki.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

- Formularz cenowy.

- Formularz ofertowy (wzór).

- Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (wzór).

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (wzór).

- Oświadczeni stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu (wzór).

- Specyfikacja techniczna.

- Wzór umowy z załącznikiem (informacja o przetwarzaniu danych osobowych).

- Racibórz, 20.08.2020 r.

..............................................

Zatwierdził

## 13/2020               		                                		         Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca składający ofertę:

Pełna nazwa / firma: 	........................................................................................................................

........................................................................................................................

Adres: 	........................................................................................................................

........................................................................................................................

(w zależności od podmiotu)

NIP lub PESEL	....................................................

KRS lub CEiDG 	....................................................

Telefon  / e-mail 	........................................................................................................................

faks 	........................................................................................................................

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Wykonawca należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) – [właściwe zaznaczyć]       TAK [   ] NIE [   ]

Zamawiający:

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

Zobowiązania i informacje wykonawcy:

- Składamy niniejszym ofertę i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2020 pn.:

Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem.

za cenę brutto: ................................................... zł

(cena brutto słownie: ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................)

w tym:

cena netto wynosi: .............................................. zł

(cena netto słownie: ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................)

podatek VAT wynosi: ......................................... zł

(podatek VAT słownie: ......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................)

2. Deklarujemy okres gwarancji ambulansu z zabudową (w pełnych miesiącach): .......... miesięcy 
(nie krótszy niż 12 miesiące, nie dłuższy niż 24 miesiące).

3. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

4.  Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

w tym także wzoru umowy i akceptujemy wszystkie zawarte w tych dokumentach warunki realizacji zamówienia (w tym termin wykonania zamówienia tj. do 30.11.2020 r. i warunki płatności),

- w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu

do składania ofert.

5. Informacje dotyczące podwykonawców: [wypełnić jeżeli dotyczy]

| Lp. | Część/zakres zamówienia | Nazwa ( firma) podwykonawcy (jeżeli są znani) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną „RODO”.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez jego wykreślenie).

8. Oświadczamy,  iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie  na   stronach    od ...... do ........ –  niniejsza  oferta  oraz  wszelkie  załączniki do niej są jawne i nie zawierają   informacji  stanowiących  tajemnicę   przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji.

9.Do oferty załączamy:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

10. Inne informacje wykonawcy: [wypełnić jeżeli dotyczy]

..........................................................................................................................................................

11. Osoba uprawniona do kontaktów z zamawiającym:

Imię: …………………………...., Nazwisko: ………………………

Nr telefonu: ……………………., Adres e-mail…………………….

12. Nr konta wykonawcy: …………………………………………………………………….

13. Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron.

……………………………….   	……………………………………………………………

Data                                           	Imiona i nazwiska oraz podpisy

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

13/2020

Zamawiający:

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania nr 13/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że w/w wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do w/w wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp zostały podjęte następujące środki naprawcze:

………………………………..…………………………………………………………..……………

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, tj. grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.)

Na potrzeby postępowania nr 13/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem”. oświadczam, że w/w wykonawca (właściwe zaznaczyć):

☐ nie należy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty

w przedmiotowym postępowaniu

☐ należy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania nr 13/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789  wraz z wyposażeniem” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że w/w wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22.1b ustawy pzp.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy nr 13/2020

zawarta dnia ………………… roku w Raciborzu pomiędzy:

Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka, 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3, 
NIP 6391703765, REGON 276225587, BDO 000050798, reprezentowanym przez

Dyrektor                                    :  Ryszard Rudnik,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwani „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie 
art.11 ust. 8 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na zadanie pn.: „Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem.” o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa w ramach Projektu nr UDA-RPSL.10.01.00-24-0314/20-00 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 – dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu im dr Józefa Rostka w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, jednej sztuki fabrycznie nowego, rok produkcji 2020, kompletnie zabudowanego ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 marki …………………….., typu …………..…….. z silnikiem wysokoprężny turbodiesel o pojemności ……….. cm3, mocy ……. KM, momencie obrotowym ……………. Nm wraz z wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz udzielenie instruktażu obsługi zgodnie warunkami i wymogami szczegółowo określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………….r., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedłoży zamawiającemu aktualną na dzień dostawy homologację, certyfikaty i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami na dostarczony ambulans, a pełną dokumentację przekaże  Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.

- Czynności związane z rejestracją ambulansu, koszty ubezpieczenia karetki w zakresie OC, AC, NNW leżą po stronie zamawiającego. W przypadku gdyby, na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę dokumentów lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odmówiono rejestracji i dopuszczenia pojazdu do ruchu, całość kosztów związanych z dostosowaniem ambulansu 
do polskich norm i wymagań zgodnych z polskimi przepisami poniesie Wykonawca.

§ 2 Udział podwykonawców

- Wykonawca przy udziale podwykonawców wykona następujący zakres zamówienia:

- ……………………………………………………………………………………………………….……

- ………………………………………………………………………………………………………….…

- W pozostałym zakresie Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

§ 3 Odpowiedzialność solidarna z podmiotem trzecim

Wykonawca, polegając na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, oświadcza, że będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z tym podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów Wykonawcy, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że wykaże, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………… (podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

§ 4 Termin, miejsce i warunki realizacji dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ambulans, o którym mowa w § 1 umowy                            w  terminie do 30.11.2020 r.

- Przez dostawę rozumie się sprzedaż ambulansu i jego wydanie Zamawiającemu wraz z pełną dokumentacją.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ambulans do siedziby zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ambulans pod wskazany adres w ust. 3 na własny koszt                          i własne ryzyko.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem o dacie przekazania przedmiotu umowy. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu do odbioru                       tylko w dni robocze między godz. 8:00 – 14:00.

- Wraz z zabudowanym ambulansem Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty, w tym:

- instrukcję obsługi elementów zabudowy przedziału medycznego;

- książkę gwarancyjną zabudowy przedziału medycznego;

- karty gwarancyjne elementów zabudowy posiadające odrębną gwarancję;

- instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu;

- karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie ambulansu;

- deklaracje zgodności dla wszystkich wyrobów medycznych;

- paszporty techniczne sprzętu medycznego;

- schematy elektryczne i montażowe:

- dodatkowych instalacji ambulansu,

- rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu,

- instalacji wykonanych na potrzeby sprzętu łączności;

- dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny sanitarny;

- homologację pojazdu skompletowanego;

- deklarację zgodności na pojazd po zabudowie;

- dokumenty informujące o siedzibie serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych ambulansu                     i wyposażenia.

- Odbiór ambulansu poprzedzony będzie sprawdzeniem zgodności jego wyposażenia 
z wymaganiami technicznymi zawartymi w SIWZ, przeprowadzonym w siedzibie Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie będzie protokół pozytywnego odbioru techniczno – jakościowego oraz protokół udzielenia instruktażu obsługi.

- W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru techniczno – jakościowego przedmiot 
umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w dokumentacji przetargowej, Wykonawca 
zobowiązuje się  w terminie do 10 dni roboczych do dokonania zmian zgodnie z opisem. 
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych niezgodnościach podpisany                                      przez przedstawicieli Stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych                                   i odstąpienia od umowy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  
w terminie do 10 dni roboczych lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek na własny koszt. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

- Protokół z przeprowadzonego instruktażu obsługi wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony 
w 2 egzemplarzach po 1 dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności ambulansu następuje 
z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru końcowego.

- Przeniesienie własności wyposażenia dodatkowego, narzędzi specjalnych, urządzeń, systemów następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego ambulansu, z którym w/w elementy zostały dostarczone.

§ 5 Cena i warunki płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę 1 sztuki ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 
wraz z wyposażeniem marki …………………….…… typu …………………., o którym mowa 
w § 1 umowy, wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego

netto: ……………………..  (słownie zł. …………………………………………………. 00/100). Do

kwoty netto doliczony jest podatek Vat wg obowiązujących aktualnie przepisów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ciężary publicznoprawne, 
w tym w szczególności opłaty celne, podatki importowe, akcyzę, oraz wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ i w niniejszej umowie, 
których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w tym w szczególności koszty: badań technicznych, odbiorów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji  
i rękojmi, w tym serwisu zewnętrznego w okresie gwarancji, udzielenia autoryzacji, doposażenia warsztatu Zamawiającego w związku z udzieleniem autoryzacji w narzędzia i urządzenia specjalistyczne, przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego, dokumentacji, oprogramowania, licencji, zapewnienia tłumaczeń na język polski do upływu terminu gwarancji 
i rękojmi, w tym w związku z udzieloną autoryzacją, załadunku, transportu, rozładunku w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego, ubezpieczenia ryzyka związanego z utratą                          lub uszkodzeniem przedmiotu zamówienia do czasu odbioru przez Zamawiającego, wyposażenia, dostarczonych urządzeń i systemów itp.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego ambulansu.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, w terminie do 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury. Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:  Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka

ul. Gamowska 3

47 – 400 Racibórz

NIP: 6391703765

47 – 400 Racibórz

- Należność będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………………………………….. prowadzony przez bank ………………………………………

- Zmiana wskazanego w niniejszej umowie numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 6 Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że ambulans sanitarny wraz z zabudową 
i dodatkowym wyposażeniem medycznym dostarczony w ramach niniejszej umowy jest wolny 
od wad fizycznych i prawnych i udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie całego przedmiot zamówienia zgodnie z opisem technicznym.

- Zamawiający wymaga, aby zobowiązania gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji przechodziły na jego ewentualnych następców prawnych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- mechanicznej na pojazd bazowy – ... miesięcy/miesiące bez limitu kilometrów;

- na powłoki lakiernicze – ... miesięcy/miesiące;

- na zabudowę medyczną – ... miesięcy/miesiące;

- na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) – ... miesięcy/miesiące;

- gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia – ... miesięcy/miesiące.

- Wszystkie naprawy i przeglądy gwarancyjne dotyczące pojazdu oraz pozostałego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu w okresie udzielonej gwarancji dokonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ww. czynności na własny koszt i własnym staraniem, 
w tym również odebrania i dostarczenia pojazdu i wyposażenia do miejsca wykonywania naprawy 
lub przeglądu i zwrotu do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przed wydaniem Zamawiającemu ambulansu wykona przegląd przedsprzedażowy tzw. zerowy, a jego wykonanie odnotuje w książce przeglądów serwisowych.

- Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji – max w ciągu 
72 godzin od zgłoszenia.

- W okresie gwarancji wszystkie naprawy będą się odbywać z użyciem nowych, oryginalnych części, 
za wyjątkiem przypadków, na które Zamawiający wyrazi zgodę.

- Gwarancja na nowe części wymienione w ramach gwarancji biegnie od początku i nie kończy 
się z chwilą zakończenia okresu gwarancji na cały ambulans.

§ 7 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji zamówienia podanego w umowie – 
w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi –                            w wysokości 0,2% od wartości wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kara liczona będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli nie ustalono terminu usunięcia wad, przyjmuje się termin 14 - dniowy;

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto;

- Przestój ambulansu z powodu naprawy gwarancyjnej trwający dłużej niż 7 dni jednak nie dłużej                                     niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy naprawy gwarancyjnej, powoduje naliczenie                        przez Operatora kary 500,00 zł za każdy dzień przestoju oraz wydłuża okres gwarancji ambulansu                             o cały czas przestoju;

- Przestój ambulansu z powodu naprawy gwarancyjnej trwający dłużej niż 30 dni licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy naprawy gwarancyjnej, powoduje naliczenie przez Zamawiającego kary 1 500,00 zł za każdy dzień przestoju oraz wydłuża okres gwarancji ambulansu o cały czas przestoju.

- Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego                          na zasadach ogólnych w przypadku gdy  wysokość szkody przekracza wysokość kar umownych.

§ 8 Zmiany umowy

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian:

  - Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem wyposażeń dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiającego,

- w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w wyposażeniu 
i kompletacji ambulansu.

  - Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania, określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- dostawy objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych                    od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

- oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. wymagane obowiązującymi przepisami prawa, o ile okres wyczekiwania Wykonawcy nie wynika z braku podjęcia niezwłocznie lub wadliwego wykonywania przez Wykonawcę czynności niezbędnych 
do zainicjowania oraz prawidłowego przeprowadzenia właściwego postępowania celem uzyskania wskazanych powyżej niezbędnych opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,

- uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.,

- czynności dodatkowe niezbędne do realizacji zamówienia,

- zmianę zastosowanych rozwiązań, kompletacji  i technologii wyposażenia pojazdów,

- zmiany stanu prawnego,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- zmianę stawki podatku od towarów i usług (VAT).

§ 9 Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

      - Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gdy Wykonawca:

- nie dostarczy przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym 30 dni licząc od dnia terminu dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

- nie usunie wad, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc               od dnia ich zgłoszenia.

§ 10 Postanowienia końcowe

- Udostępnienie przez Wykonawcę jego danych osobowych jak również danych osobowych 
jego pracowników jest niezbędne do wykonania Umowy.

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest  Szpital Rejonowy w Raciborzu  adres e-mail: sekretariat@szpital-raciborz.org

- W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować 
się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iodo@szpital-raciborz.org

- W Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, dane osobowe przetwarzane będą zgodnie 
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze Stron  
na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony.

- Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego 
lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

- W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązane 
są do wyczerpania drogi postępowania polubownego. Postępowanie polubowne rozpoczyna 
się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia do kontrahenta. Druga strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 
10 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi w terminie, 
o którym mowa w ust. 4, każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Oferta Wykonawcy.