SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2021	              	    Racibórz, dn.: 03.09.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 18/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Poniżej przesyłam pytanie do postępowania DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH numer postępowania: 18/2021

Dotyczy: Pakietu nr 2 – Szybki test antygenowy SARS CoV-2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną specyfikacją (załącznik nr 1 do pytań)?

Oferowany test amerykańskiej firmy ACRO Biotech posiadającej certyfikat ISO 13485 o dokładności bliskiej 99%:

- nie znajduje się na wspólnej liście wzajemnie uznawanych szybkich testów antygenowych na COVID-19, uzgodnionej przez Komitet UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia,

- nie posiada oceny w publikacji w literaturze naukowej,

- posiada bufor ekstrakcyjny w ilości 1 sztuka, którego ilość jest wystarczająca do wykonania 20 oznaczeń,

- nie posiada określonego limitu detekcji,

- posiada potwierdzenie braku występowania reakcji krzyżowych zgodnie ze specyfikacją.”,

informuję:

NIE, zamawiający określił w SWZ jakiego testu wymaga.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik