SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2021	              	    Racibórz, dn.: 07.09.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 18/2021 - pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dn. 11 września 2019r. Pzp, na dostawę wyrobów medycznych.

Sprawa nr 18/2021

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SWZ :

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

- Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno-kroczowych posiadającego w swoim składzie dodatkowo 4 szt. ręczników celulozowych o min. wym. 30x30cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian

- Poz. nr 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta ginekologiczna i serweta pod pośladki składa się z laminatu dwuwarstwowego bez dodatkowych padów chłonnych, o odporności na penetrację płynów min. 200cmH2O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 161 kPa.

- Poz. nr 7 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm ( opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 35x90cm

- 1 x serweta przylepna 200 x 170 cm z dodatkowym elementem chłonnym

- 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75cm

- 1 x podstawka na skalpele 3 miejsca

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja  43 x 38 cm

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

- Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego, serwetę nieprzylepną w rozmiarze 140x190cm (zamiast 150x200cm)? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

- Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego, zamiast kompresu z włókniny, pooperacyjny opatrunek włókninowy 3-warstwowy, o zaokrąglonych rogach w rozmiarze 20x8cm? Pozostałe parametry bez zmian.

- Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable w rozmiarze 13 x 250cm?

- Poz. nr 14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu nie posiadającego w swoim składzie rękawiczek chirurgicznych?

- Poz. nr 1-4, 6, 8, 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających min. 2 etykiety identyfikacyjne do wklejenia do dokumentacji medycznej?

PROJEKY UMOWY

§ 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości  do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie. ”,

informuję:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Ad.1. - Ad.8. TAK, zamawiający dopuszcza.

PROJEKY UMOWY

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska