SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 08.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH”

Znak sprawy:  2/2021

(…) z siedzibą w (…) jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi pytaniami:

Pak 4 poz. 1

Czy zamawiający obok wskazanego opisu dopuści kombinezon:

Kombinezon ochrony przed czynnikami infekcyjnymi spełniający wymagania:

•normy PN-EN 14126:2005 lub równoważne Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (równoważnej normom EN 14126:2003 i EN 14126:2003/AC:2004) lub równoważne

w zakresie:

•odporności na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 lub wyższa,

• odporności na penetracje czynników zakaźnych na skutek mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi zanieczyszczone płyny- klasa 4 lub wyższa,

• odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 lub wyższa.

• kombinezon odporny na przeciek drobnych cząstek aerozoli do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 lub równoważne – typ 5.

• normy EN14325 lub równoważne – Odzież chroniąca przed chemikaliami – Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych

i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami  w zakresie:

• minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i przekłucie – klasa 1.

• normy EN 13034:2005+A1:2009 lub równoważne – Odzież chroniąca przed chemikaliami –Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami – typ 6 lub EN 14605:2005+A1:2009 lub równoważne – typ 4.

• normy EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 lub równoważne Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – część : Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzu – Typ 5.

• normy PN – EN ISO 13688:2013 lub równoważne – Odzież ochronna – Wymagania ogólne.

• kombinezon mający właściwości antystatyczne – badanie potwierdzające wg normy EN 1149-5:2008. lub równoważne

• deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425. lub równoważne

• oznakowanie CE.

• środek ochrony indywidualnej kategorii III.

• kombinezon z kapturem.

• szwy uszczelnione samoprzylepną patką zakrywającą zamek błyskawiczny i dodatkowa część patki ochraniająca brodę, pętelki na kciuki przy rękawach do stabilizacji, elastyczne wykończenie otworu kaptura i mankietów oraz rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu), gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała

• wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej max 59g/m2 umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania(przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 lub równoważne)

Pak 4 poz. 2

Czy zamawiający obok wskazanego opisu dopuści maskę FFP2:

Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP2, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska typu pionowo składanego. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą otworów wytłoczonych w półmasce (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 95% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 10xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001:2015 Quality Management System. ISO 13485:2016  Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

- skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >95%

- skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >95%

- przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >95%)

- opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5

- opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2

Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI.

Pak 4 poz. 2

Czy zamawiający obok wskazanego opisu dopuści maskę FFP2:

Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP2, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na jednej zmianie do 8 h),  Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą spinek w półmasce (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 95% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności może być stosowana w atmosferach zawierających aerozole stałe i / lub ciekłe w stężeniach do 12 (10 w Wielkiej Brytanii, FIN, D, I, S) x WEL *: klasa FFP2 (średnia toksyczność). Oznaczony „NR” (jednorazowego użytku), można go użyć na jednej zmianie (zgodnie z EN 149: 2001 + A1: 2009). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

- skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >95%

- skuteczność filtracji dla cząstek – >95%

- przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >95%)

Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez CCQS.

Pak 4 poz. 3

Czy zamawiający obok wskazanego opisu dopuści maskę FFP3:

Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska dwupanelowa bez zaworu. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie; Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO ISO 9001: 2015 Quality Management System.  ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III.

•             skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9%

•             skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9%

•             przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%)

•             opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5

•             opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5

Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia od producenta w celu potwierdzenia parametrów technicznych oraz dostarczenie certyfikatów i badań przeprowadzonych przez BSI. ”,

informuję:

Pak 4 poz. 1

TAK.

Pak 4 poz. 2

TAK.

Pak 4 poz. 2

TAK.

Pak 4 poz. 3

TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik