SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 09.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. . postępowania w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 2/2021 - pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH.

Numer postępowania: 2/2021.

W związku z w/w postępowaniem prosimy o  wyjaśnienie następujących wątpliwości:

Pakiet 4:

Poz. 1

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.I. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B

EN 14325:2018

Wykonany z laminatu polipropylen i polietylen (gramatura 55g/m2 +/-3) , materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący, nieelektryzujący się i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL.

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 55g/m2 (+/-3), kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów.  Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek  ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013,  typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009,  EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004 ROZMIARY S-3XL.

Poz.2

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP2 certyﬁkowanej jako środek ochrony indywidualnej, do ochrony dróg oddechowych, niwelująca uciążliwe zapachy . Maska 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne gumki z regulacją, z usztywnieniem w okolicy nosa, miękką wkładką 3D chroniącą nos, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 94%, cząsteczek o wielkości 0,6 μm, opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 149 Pa, opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 238 Pa), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe zawierające instrukcje zakładania.

Poz.3

- Prosimy zamawiającego o dopuszczenie półmaski filtrującej FFP3, przeciwpyłowej, przeciwwirusowej, o wielowarstwowej budowie z zaworem wydechowym. Wyposażona w nosek, pałąk i uszczelkę piankową na twarz dla doskonałego dopasowania. Maksymalny czas noszenia maski - 8h. Klasyfikacja: klasa ochrony FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 (skuteczność filtracji > 99% cząsteczek o wielkości 0,6 μm), środek ochrony osobistej - kategoria III wg Reg. 2016/425. Pakowana w torebkę foliowa po 5 szt. ”,

informuję:

Ad.1. - Ad.3. Zamawiający opisał wymagane parametry w SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska