## pakiet 29- poprawiony
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 20/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do laboratorium mikrobiologicznego
w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w okresie od 01.01.2022 r. - do 31.12.2023 r.
pakiet 29 - Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
1 | Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów | miesiąc | 24
2 | Pozostałe wyroby niezbędne do wykonywania prawidłowych testów (typu sól, probówka) wg specyfiki zaoferowanego systemu. Uwaga ! Wykonawca zobowiązany jest załączyć do formularza cenowego wykaz pozostałych wyrobów z podaniem ilości i cen jednostkowych (na całość zamówienia= 24 miesięcy.) | kpl. | 2
Identyfikacja
3 | Pałeczki Gram - ujemne fermentujące i niefermentujace | oznaczenie | 1200
4 | Ziarniaki Gram - dodatnie (paciorkowce, gronkowce, enterokoki) | oznaczenie | 600
5 | Grzyby | oznaczenie | 140
6 | Neisseria, Haemophilus | oznaczenie | 60
7 | Bakterie beztlenowe+Corynebacterium | oznaczenie | 100
Oznaczanie lekowrażliwości
8 | Pałeczki Gram-ujemne fermentujące i niefermentujace ( panele do wyboru w zależności od potrzeb ),podana karta jest przykładowa | oznaczenie | 1400
9 | Zairniaki Gram -dodatnie ( paciorkowce ,gronkowce ,enterokoki), panele do wyboru w zależności od potrzeb ), podana karta jest tylko przykładowa | oznaczenie | 600
10 | Lekowrażliwość dla grzybów. | oznaczenie | 40
Łącznie wartość zamówienia :
Lp. | Warunki graniczne | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE" |  | 60
Parametry wymagane
1 | Dzierżawa na okres 24 miesięcy automatycznego analizatora bakteriologicznego , rok produkcji nie starszy niż 2011 rok do identyfikacji i lekowrażliwości, wyposażony we wszystkie niezbędne akcesoria do podjęcia pracy (analizator złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem , drukarką, UPS, czytnikiem kodów kreskowych )
2 | System wyposażony w komputer bedący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
3 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie min 30, z możliwością (w miarę potrzeb) zwiększenia liczby miejsc pomiarowych poprzez dostawienie modułu lub wymianę aparatu na większy, bez zmiany warunków finansowych trwającej umowy i parametrów wymaganych przez Zamawiającego
4 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej
5 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu i zewnętrznego systemu komputerowego. Podłączenie aparatu do systemu informatycznego "INFOMEDICA - Laboratorium Mikrobiologiczne" - program na wyposażeniu pracowni mikrobiologicznej) wraz z uruchomieniem dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy systemem informatycznym i aparatem w zakresie zleceń badań i odbioru wyników. ( Obecnie użytkowany aparatu VITEK compact jest podłączony do systemu informatycznego).
6 | Pełna automatyzacja analizatora – napełnianie testów, inkubacja, odczyt i usuwanie testów po zakończonym odczycie ( automatyczne przetwarzanie badań od chwili załadowania zainokulowanych płytek do etapu interpretacji wyników, jedyne dopuszczalne czynności, jakie należy manualnie wykonać to wykonanie zawiesiny drobnoustroju i/lub wykonanie rozcieńczenia do lekooporności. Pozostałe czynności muszą wykonywane automatycznie.
7 | Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu, w pełni bezpieczne dla zamawiającego, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników do wywołania reakcji biochemicznej
8 | Możliwość oznaczenia testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach
9 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
10 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin
11 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy. System Expert przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych ‎publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. ‎
12 | Automatyczna kolorymetryczna identyfikacja: pałeczek Gram-ujemnych fermentujących i niefermentujących, ziarniaków Gram-dodatnich, bakterii z rodzaju Corynebacterium, Neisseria i Haemophilus , bakterii beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych.
13 | Automatyczne oznaczanie lekowrażliwości dla pałeczek Gram-ujemnych, ziarniaków Gram-dodatnich oraz grzybów drożdżopodobnych w wartościach MIC i w postaci kategorii: S- wrażliwy, I- średnio wrażliwy, R- oporny
14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
15 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności takich jak: MRSA, MRCNS,HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz potwierdzoną wydrukiem z aparatu.
16 | Średni termin ważności testów 12 mies.
17 | Możliwość doboru płytek o różnym składzie antybiotykowym ( dostępność testów zgodnie z wymogami EUCAST) w zależności od potrzeb laboratorium oraz różnymi zakresami stężeń
18 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST.
19 | Bezpłatne wprowadzanie nowych wersji oprogramowania z modyfikacjami zgodnie do aktualizowanych wymogów Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii, CLSI i/lub EUCAST
20 | Oprogramowanie w języku polskim ,z systemem ostrzegania zgodnym z zasadami CLSI / EUCAST zawierające wprowadzony zestaw ostrzeżeń i komentarzy z możliwością dopisywania własnych reguł laboratorium. Możliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z aktualnymi ‎ wymaganiami EUCAST‎
21 | Program do kontroli jakości będący częścią systemu.
22 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie do systemu
23
Warunki serwisowe, bezpłatne
25 | Autoryzowane punkty serwisowe w Polsce, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.)
26 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia do 24 godz.
27 | Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 2 dni;
28 | Co najmniej w ilości 1x/rok przegląd ze zmianą części zużywalnych zgodnie z instrukcją obsługi aparatu,potwierdzony wpisami w paszport urządzenia
29
INNE WYMAGANIA
31 | Posiadane atesty dopuszczające stosowanie przedmiotu oferty do użycia w placówkach publicznej służby zdrowia, zgodne z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych -należy załączyć do oferty
32 | Pełna instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim -dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na CDROM- należy załączyć do oferty
33 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim)- należy załączyć do oferty
34 | Przeszkolenie personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia zakończone protokołem szkolenia
35 | Oferent zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r
36 | Podłączenie aparatu on-line do autoryzowanego serwisu dzięki czemu istnieje możliwość zapewnienia szybszego udzielania dodatkowych porad merytorycznych on-line, w tym doszkalanie użytkowników oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania aparatu.
UWAGA:
W kosztach dzierżawy należy uwzględnić materiały eksploatacyjne, części zużywalne, zamienne, zestawy serwisowe, itp. - niezbędne do
utrzymania w ruchu automatycznego systemu do badań mikrobiologicznych
Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub
niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty