SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 23.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 22/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące przetargu numer sprawy 22/2020:

„Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 – dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu im dr Józefa Rostka w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

# Dotyczy: SIWZ punkt 4: Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:  do 30.11.2020 r.

Prosimy Zamawiającego o przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 14.12.2020r.

Uzasadnienie: sterylizatory parowe to urządzenia produkowane wyłącznie  na zamówienie.

Jako urządzenia ciśnieniowe  wymagają wielu prób i testów przed  oddaniem ich do użytkowania.

Ponadto mamy czas pandemii i istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpią ograniczenia w dostawach, co może mieć wpływ na produkcję naszej fabryki.

# Dotyczy: SIWZ punkt 6 podpunkt b:

b) oświadczenie, iż oferowane przedmioty zamówienia spełniają wymogi określone  przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679);  oświadczenie powyższe wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przez dołączenie kserokopii dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem (certyfikaty, deklaracje zgodności, wpisy lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, karty katalogowe, instrukcje obsługi, atesty higieniczne).

oraz wzoru umowy Definicje:

„Sprzęt medyczny” oznacza sterylizator parowy, myjnie ultradźwiękową, aparat do barwienia metodą Grama, analizatora typu: Real Time PCR, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

Oraz wzoru umowy § 4: Gwarancja, rękojmia i postępowanie reklamacyjne

1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu, że sprzęt medyczny dostarczony w ramach niniejszej Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych. Termin obowiązywania gwarancji wynosi:…………… od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

Prosimy Zamawiającego o usunięcie zapisu klasyfikującego sterylizator parowy, myjnie ultradźwiękową jako sprzęt medyczny.

Uzasadnienie: urządzenia z pakietu nr 1: sterylizator parowy pionowy oraz myjnia ultradźwiękowa  nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne, stosownym dokumentem do tego typu urządzeń jest deklaracja CE.

3.  Dotyczy: załącznika załącznika Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych nr:pa.p.1poz1  lp. 49 oraz pa.p.1poz2  lp. 22:

„ Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami „

Prosimy  Zamawiającego o usunięcie powyższego zapisu.

Uzasadnienie: urządzenia z pakietu nr 1: sterylizator parowy pionowy oraz myjnia ultradźwiękowa  nie są zarejestrowane jako wyroby medyczne, stosownym dokumentem do tego typu urządzeń jest deklaracja CE.

4. Dotyczy wzoru umowy: §  5 Procedura naprawy punkt 1:

Dostawca w okresie obowiązywania gwarancji dokona:

1) nieodpłatnych przeglądów okresowych (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi) zgodnie z zaleceniami  podanymi przez producenta sprzętu medycznego w instrukcji obsługi,

Prosimy Zamawiającego dokonanie o zapisu mówiącego o wykluczeniu z przeglądów materiałów eksploatacyjnych np. do stacji odwróconej osmozy  np. wkładów filtrujących.

Uzasadnienie: koszt materiałów eksploatacyjnych w przypadku stacji RO (odwróconej osmozy)  jest  uzależniony od intensywności wykorzystania urządzeń: ciężko dokonać wyceny kosztów w takim przypadku. Zbyt duży szacunek spowodowałby za wysoką kalkulację oferty przetargowej Oferenta / Dostawcy.”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający wyraża zgodę.

Ad.2. TAK, zamawiający usuwa zapis klasyfikujący sterylizator parowy i myjnie ultradźwiękową

jako sprzęt medyczny.

Ad.3. TAK, zamawiający usuwa zapis klasyfikujący sterylizator parowy i myjnie ultradźwiękową

jako sprzęt medyczny.

Ad.4. TAK, zamawiający dodaje zaproponowany zapis.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik