SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /09/2020	              	    Racibórz, dn.: 24.09.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 22/2020 - pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dzień dobry,

zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie:

- W zakres którego z pakietów wchodzi aparat do barwienia preparatów metodą Grama?

Zgodnie z formularzem cenowym jest to Pakiet 2, natomiast Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych wskazuje, że Pakiet 2 to Analizator typu: Real Time PCR, natomiast Pakiet 3 to Aparat do barwienia preparatów metodą Grama.

- Prosimy o informację czy cena wskazana w formularzu cenowym dla Aparatu do barwienia preparatów metodą Grama ma zawierać wyłącznie koszt aparatu (a koszt pełnego zakresu należy podać wyłącznie w formularzu ofertowym), czy też cenę łączną za aparat oraz zestaw barwników i materiały eksploatacyjne (zgodnie z tabelą pod parametrami granicznymi)?

- prosimy o informację, jaki okres gwarancji obowiązuje dla Aparatu do barwienia preparatów metodą Grama?

Zgodnie z formularzem ofertowym: Udzielimy (minimum 24) ………… miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt medyczny, licząc od dnia dostarczenia towaru,

Zgodnie z Zestawieniem parametrów wymaganych i granicznych: Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 12 miesięcy, obejmująca koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. ”,

informuję:

Ad.1. Zgodnie z formularzem cenowym, pakiet nr 2.

Ad.2. Cenę łączną za aparat oraz zestaw barwników i materiały eksploatacyjne, umożliwiające wykonanie minimum 5000 badań.

Ad.3. Zgodnie z zestawieniem parametrów wymaganych i granicznych, 12 miesięcy.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik