SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /10/2020	              	    Racibórz, dn.: 12.10.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego, wg formularza cenowego nr 24/2020 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Nr nadany sprawie przez zamawiającego 24/2020

PAKIET NR 3

Pipeta automatyczna – 20 sztuk

Poz. 7 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia w metalowy pierścień chroniący krawędzie urządzenia?

Poz. 12 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania kodu barwnego?

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pipetę o stałej pojemności 50ul, ale w kolorze standardowym – niebieskim?

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pipety o regulowanej pojemności 200-1000ul?

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści pipety o regulowanej pojemności 2000-10000ul? ”,

informuję:

Poz. 7    Nie, zgodnie z SIWZ.

Poz. 12  Nie, zgodnie z SIWZ.

Poz. 14  Zamawiający dopuszcza.

Poz. 14  Nie, zgodnie z SIWZ.

Poz. 14  Nie, zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik