SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /11/2020	              	    Racibórz, dn.: 27.11.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do laboratorium mikrobiologicznego, wg formularza cenowego nr 26/2020 -   pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„dostawa odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego, wg formularza cenowego

Nr postępowania 26/2020

W nawiązaniu do treści SIWZ ogłoszonego przez Państwa postępowania, działając w oparciu o artykuł 38 ust.1 ustawy PZP, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1 pakiet 3 pozycja 10

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu nitrocefina w postaci pasków z polem detekcyjnym.

Pytanie 2 pakiet 18

Czy zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego wykrywania i różnicowania klas karbapenemaz na jednej płytce testowej, podczas pojedynczego napełnienia kasetki?

Pytanie 3 pakiet 20

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania testu do wykrywania Campylobacter spp. (bez różnicowania na jejuni i coli) ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. Zamawiający nie wymaga na jednej płytce.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy to pakietu nr 21 - szybki test do wykrywania Campylobacter.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik