SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 04.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do operacji zaćmy i witrektomii z dzierżawą aparatów, wg formularza cenowego nr 27/2020 -   - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowanie na dostawę soczewek oraz wyrobów do zabiegów witrektomii i zaćmy z dzierżawą aparatu,wg formularza cenowego

Nr postępowania: 27/2020

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiet nr 5 pozycja nr 4 perfluorowęglowodór dzisięciowęglowy C10F18 w szklanej fiolce 7ml, pierścieniowa struktura cząsteczki, masa cząsteczkowa 462 g/mol, lepkość w temper. 15-35 st.C - od 6.2 do 4.4 mPas, ciężar właściwy w temp. 20 st.C -1.917 – 1.94 g/ml, współczynik refrakcji w temp. 20 st.C-1.31, temp. wrzenia 140 st.C, napięcie pary wodnej 13 mm Hg, stosowany podczas zabiegu chirurgicznego leczenia odwars twienia siatkówki. produkt posiada bezpośrednie testy cytotoksyczności zgodne  z ISO 10993-5. Produkt wolny od kwasu perfluorooktanowego

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 4 z pakietu nr 5 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych? ”,

informuję:

Ad.1. NIE.

Ad.2. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 8 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt 3.9).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik