SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 18.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 10

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego -  Dostawa wyrobów medycznych, nr sprawy 3/2020.

Pytania do SIWZ

Pakiet nr 5h

- Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie prowadnic z powłoką 50 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy oczka 32 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 160 cm i 230 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści zaoferowanie sond jednorazowego użytku.

- Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zaoferowanie worka o pojemności 400 ml, rozmiar: średnica 110 mm, wysokość 210 mm.”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza  zaoferowanie prowadnic z powłoką 50 mm, przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza  zaoferowanie pętli o średnicy oczka 32 mm, przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza  zaoferowanie szczypiec o długości 160 cm i 230 cm. przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza  zaoferowanie szczotek o długości 200 cm. przy spełnieniu pozostałych warunków opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.5. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Ad.6. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska