SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 20.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 16

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych, nr 3/2020

Pytanie 1, Pakiet 2 a, poz. 19-23

Czy Zamawiający wydzieli poz. 19-23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pytanie 2, Pakiet 2 a, poz. 19-22

Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe, z tłokiem w kolorze niebieskim i przeźroczystym cylindrem?

Pytanie 3, Pakiet 2 a, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej  poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Pytanie 4, Pakiet 2 a, poz. 23

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do podaży i rozpuszczania cytostatyków posiadającą podwójne uszczelnienie?

Pytanie 5, Pakiet 2 a, poz. 24-28

Czy Zamawiający wydzieli poz. 24-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pytanie 6, Pakiet 2 a, poz. 24-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3 częściowej Luer Lock posiadającej Tłok z polietylenu a cylinder z polipropylenu

Pytanie 7, Pakiet 2 a, poz. 26-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 26 strzykawki 3 ml a w poz. 27 strzykawki 2 ml z rozszerzeniem do 2,5 m

Pytanie 8, Pakiet 2 a, poz. 24-25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki  trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości :5-6 ml; lub 20-22 ml? W Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała.

Pytanie 9, Pakiet 2 a, poz. 24-25

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki  50/60 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Pytanie 10, Pakiet 2 a, poz. 24-25

Czy Zamawiający wymaga Strzykawki  50/60 ml z podwójnie uszczelnionym tłokiem ?

Pytanie 11, Pakiet 2 b, poz. 13-14

Czy Zamawiający wydzieli poz. 13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Pytanie 12, Pakiet 2 b, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania krwi posiadającego uchwyt na dren po użyciu?

Pytanie 13, Pakiet 2 b, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu folia?

Pytanie 14, Pakiet 2 b, poz. 14

Czy Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy w przyrządzie do przetaczania płynów wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

Pytanie 15, Pakiet 2 b, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez komory na kolec po użyciu? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.2. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych wymogów podanych w SIWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający stawia taki wymóg.

Ad.5. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.6. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.7. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.8. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie przy spełnieniu pozostałych wymogów podanych w SIWZ.

Ad.9. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.10. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.11. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.12. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.13. NIE.

Ad.14. W odpowiedzi na pytanie zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów SIWZ.

Ad.15. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik