SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 12.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dzień dobry,

Poniżej przesyłam pytanie do postępowania nr 3/2020, dotyczy pakietu nr 2a pozycja 16-Przyrząd do przetaczania płynów do pompy Medima Line S:

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nowych zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie  informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. ”,

informuję:

TAK. zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik