SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 21

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, nr sprawy 3/2020.

W oparciu o Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w przetargu:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4c poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki szerokiej samodociskowej prostej 6 otw. L 103 mm szer. 16 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą  ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Materiał tytan?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Śruby ryglujące samogwintujące z gniazdem sześciokątnym do blokowania gwoździa: Ø 4,5 mm dł. 26-100 mm z przeskokiem co 2 mm oraz Ø 6,5 mm dł. 40-140 mm z przeskokiem co 5 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. Materiał tytan?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Śruby ryglujące samogwintujące z gniazdem sześciokątnym do blokowania gwoździa: Ø 4,5 mm oraz  Ø 5,0 mm; dł. 26-100 mm z przeskokiem co 2 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. Materiał tytan. W komplecie: gwóźdź i zaślepka?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4f poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Śruby blokujące śr. 4,5 i 5,0 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm,  kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania implantu w postaci: Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt  szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 6-8 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do dalszej części kości piszczelowej; lewa i prawa z ograniczonym kontaktem, grubość 3,7 mm, L = 117 – 252 mm, ze skokiem co 27 mm, ilość otworów 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 w części trzonowej dla śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm. i 2 otworami otworami do wprowadzania drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości piszczelowej lewa i prawa, z ograniczonym kontaktem, grubość 3,7 mm., L = 81-237 mm, ze skokiem co 26 mm, ilość otworów 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dla śrub blokowanych 5mm.; lub korowych HA 4,5mm.; i 2 otworami do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Grubość 1,5 mm. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 64 do 81 mm.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do bliższej części kości ramieniowej z ograniczonym kontaktem LCP, grubość 3,0 mm, L = 90, 114, 124, 142, 160, 178, 196 mm, ilość otworów 3, 4, 5, 6, 7, 8 w części trzonowej dla śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm.; lub korowe HA 3,5mm; i minimum 12 otworów do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do bliższej nasady kości łokciowej, prawa i lewa z ograniczonym kontaktem, grubość 3,5 mm., długość L = 86, 112, 138 164, 190, 216 mm, ilość otworów 2, 4, 6, 8, 10, 12 dla śrub blokowanych 3,5mm.; lub korowych HA 3,5mm.; i minimum 7 otworami do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 2,5 mm, szerokość 12 mm, L = 70-190 mm, ze skokiem co 15 mm; ilość otworów blokujaco-kompresyjnych 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dla śrub blokowanych 3,5mm.;3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do nasady dalszej kości udowej lewa i prawa, z ograniczonym kontaktem, grubość 5,5 mm, L = 170, 206, 242, 278, 314 mm, ilość otworów 6, 8, 10, 12, 14; dla śrub blokowanych 5mm; 7,3 mm lub korowe HA 4,5mm.; i 1 otworem do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka mocna prosta blokowana do kości udowej lub piszczelowej, LCP, grubość 4,5 mm., szerokość 16 mm., L = 103-236 mm., co 19 mm.; ilość otworów 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dla śrub blokowanych 5; lub korowe HA 4,5mm. w 2 rzędach?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka mocna prosta blokowana do kości udowej lub piszczelowej, LCP, grubość 4,5 mm, szerokość 13,5 mm, L = 170-368 mm, co 18 mm; ilość otworów 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,  dla śrub blokowanych 5mm; lub korowych HA 4,5mm. w 1 rzędzie?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości udowej, prawa i lewa z ograniczonym kontaktem, grubość 6,5 mm., szerokość 18 mm., L = 139, 175, 211, 247, 283, 319, 355 mm, ilość otworów 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dla śrub blokowanych 5mm.; 7,3mm; lub korowe HA 4,5mm; i 3 otworami do wprowadzenia drutu Kirschnera lub nici?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania śruby teleskopowej z możliwością wykonania kompresji, Ø 11, o długości 70-125 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania implantu:

Płytka tytanowa, anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 64 do 81 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania:

Śruba blokowana kaniulowana, samowiercąca D = 7,3mm, L - 40-130 mm. ze skokiem co 5 mm, z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania śruby z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania śruby o długości od 10 do 60 mm ze skokiem co 2 mm i od 60 do 75 ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania śruby samogwintującej blokowanej 5,0 mm, z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym, L – 16-105 mm. Od 16 do 60 mm ze skokiem co 2 mm i od 60 do 105 ze skokiem co 5 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 27 dopuści możliwość zaoferowania śruby o długości od 16 do 60 mm ze skokiem co 2 mm i od 60 do 105 ze skokiem co 5 mm, z gniazdem heksagonalnym lub gwiazdkowym?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 28 dopuści możliwość zaoferowania śruby 7,0 mm / 2,1 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 29 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy otworu kaniulowanego 2,2 mm i długości L=16-60 mm ze skokiem co 2 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy otworu kaniulowanego 2,2 mm i długości L=60-105 mm ze skokiem co 5 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania śruby szyjkowej teleskopowej Ø11, o długości 70-125 mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania śruby ryglującej M8 wykonanej ze stali o długości L=21mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania śruby zabezpieczającej Ø 4,5mm, o długości L=26-105mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania zaślepki M12 wykonanej ze stali, długość L=14-30mm?

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4g poz. 36 dopuści możliwość zaoferowania śruby blokującej 5,0 i 4,5 mm? ”,

informuję:

Ad.1. - Ad.35. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik