SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 27

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych
Nr sprawy 3/2020

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający z uwagi na obecną sytuacje epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postepowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W Przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu)

Dotyczy Pakietu nr 1b:

- Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, z nadrukowanym symbolem jednoznacznego kierunku otwierania na papierze od strony folii, z uwagi na bieżącą kontrolę wzrokową wyrobów sterylnych podczas otwierania pakietu?

W wymaganiach zamieszczonych w formularzu cenowym pkt. 4 Zamawiający wymaga „oznaczony kierunek otwierania z tyłu opakowania”, natomiast w pkt. 5 „… kierunek otwierania jednoznacznie widoczny od strony folii”.

- Poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa do sterylizacji papierowo-foliowego z zakładką o rozmiarze 200mmx55mmx100m w miejsce rękawa 200mmx50mmx100m?

- Czy Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości?

- Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

- Czy Zamawiający oczekuje, aby temperatura zgrzewania rękawów miała szeroki zakres i wynosiła 150-220⁰ C?

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

- Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

- Czy Zamawiający oczekuje zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy oraz znak handlowy?

Pytanie do umowy:

Czy Zamawiający widzi możliwość dodania do umowy postanowienia o następującej treści:

- Zamawiający  oświadcza, że zrzeka się  dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana  z uwagi na występujące, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zwiększone zapotrzebowanie na produkty będące przedmiotem umowy oraz ich niedobory na rynku.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwie maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych sytuacją wskazaną w ust. 1. „

Uzasadnienie:

Z uwagi na stan pandemii wirusa COVID -19 i  zwiększonego zapotrzebowania na produkty będące przedmiotem umowy oraz występujące, z przyczyn od nas niezależnych, ich niedobory na rynku informujemy, że nie możemy zagwarantować zachowania terminów dostaw oraz dostarczenia  zamówionej ilości produktów.

Skutkami pandemii dotknięte zostały bowiem też firmy, od których sprawnego funkcjonowania zależy nasza działalność.  Dotyczy to przede wszystkim  producentów produktów, producentów i dostawców opakowań czy dozowników , a także firm transportowych borykających się  z utrudnieniami w ruchu międzynarodowym. ”,

informuję:

Dotyczy Pakietu nr 1b:

Ad.1. TAK, zamawiający przyznaje, że nastąpiła omyłka pisarska i oczekuje zaoferowania również w pozycji 4 rękawów z kierunkiem otwierania widocznym od strony folii.

Ad.2. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.3. TAK

Ad.4. TAK

Ad.5. TAK

Ad.6. TAK, zamawiający potwierdza.

Ad.7. TAK

Ad.8. TAK

Pytanie do umowy:

Ad.1. – Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ewentualne rozliczenia stron w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, będą regulowane w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy  prawne i prezentowaną przez Sądy Powszechne, wykładnię tego pojęcia.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik