SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 32

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 3/2020

Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) (…) zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy pakietu 4d

Czy Zamawiający w poz 1 dopuści:

Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu umożliwiającymi doskonałą stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14?

Czy Zamawiajacy w poz 2 dopuści:

głowa metalowa o średnicy 32 mm w 4 długościach szyjki dla rozmiaru 3 długości szyjki dla rozmiaru 36

czy Zamawiający w poz 3 dopuści:

Panewka cementowana, wykonana z polietylenu GVF lub o wysokiej gęstości - cross linked polietylen, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy od 28mm do 36mm. Loża dla implantu panewki opracowana jest w rozmiarze o 6mm większym niż finalny implant. Dodatkowo panewka wyposażona jest w specjalny system zapobiegający wystąpieniu niestabilności i zwichaniu się głowy stawu endoprotezy, mocowany do panewki za pomocą 5 śrub.

czy Zamawiający w poz 4 dopuści:

Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14.

Czy Zamawiający w poz 8 dopuści:

trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155μm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125' kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację.

Czy zamawiający w poz 9 dopuści:

o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z głowy wewnętrznej o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; pasująca na stożek 12/14. ”,

informuję:

Dotyczy pakietu 4d

Czy Zamawiający w poz 1 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiajacy w poz 2 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

czy Zamawiający w poz 3 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

czy Zamawiający w poz 4 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający w poz 8 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Czy zamawiający w poz 9 dopuści:

TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik