SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 30.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 33

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Nr sprawy: 3/2020

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Rejonowy w Raciborzu im dr Józefa Rostka

ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz

Pytania do: Pakietu nr  4d - implanty stosowane do zabiegu stawu biodrowego

Pytanie do pozycji 1 -Trzpień

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 2 - GŁOWA ze stopu tytanu (TAV) pokryta azotkiem tytanu

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Głowa ze stopu CoCr w standardzie metalowa w min. trzech długościach szyjki w rozmiarze 22 mm, w min. czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 28 i 32 mm oraz głowa CoCr o zwiększonej gładkości w min. czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 36, 40, 44 mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 2 - GŁOWA ze stopu tytanu (TAV) pokryta azotkiem tytanu

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - głowy ceramiczne wykonane z ceramiki Biolox Forte o średnicach 28,32,36 mm i min. 3 długościach szyjki. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 3 - PANEWKA POLIETYLENOWA

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ – panewka polietylenowa, cementowana, zatrzaskowa (constrained), w rozmiarach 44mm - 60mm ze skokiem co 2 mm. Średnica wewnętrzna rośnie wraz ze średnicą zewnętrzną panewki; dostosowany dla głów 22-28-32mm.  W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 4 – Trzpień cementowany

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Trzpień stalowy, prosty, wysokopolerowany w kształcie podwójnego klina bez kołnierza z centralizatorem. Dostępny w rozmiarach offestu 35,5, 37,5 oraz 44mm (9 rozmiarów trzpienia w tym dla pacjentów z dysplazją). Trzpień wraz z centralizerem. Kąt CCD 130°. Niezależne instrumentarium do systemu cementowanego. Długości trzpieni 125-150mm. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 8 -Trzpień tytanowy

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytanie do pozycji 9 – Panewka bipolarna

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści produkt równoważny bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ – Panewka bipolarna w rozmiarach od 44 do 56mm ze skokiem co 1mm, kolejne rozmiary panewki bipolarnej to 58mm, 61mm, 64mm. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu

Pytania do: Pakietu nr  4h - endoprotezy pierwotne stawu kolanowego

Czy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji zamawiający dopuści bez konieczności zachowania pierwotnych postanowień SIWZ - Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego; wersja cementowana oraz bezcementowa (klasyczna i w wersji z pokryciem 3D)

Element udowy jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Dostępny zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej oraz z wycięciem lub zachowaniem PCL.

Implant rzepki symetryczny w rozmiarach 27,29,31,33,36 i 39mm lub asymetryczny w rozmiarach 29,32,35,38 i 40mm.

Taca piszczelowa cementowana, modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach.

Taca piszczelowa cementowana uniwersalna do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. Wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego (jednakowa dla strony lewej i prawej) w 8 rozmiarach.

Pierwotna taca piszczelowa bezcementowa (możliwość zastosowania również z cementem kostnym), modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej.

Dostępna płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu dostępna w 8 rozmiarach i w 4 grubościach zarówno w wersji wycięciem (PS) lub zachowaniem PCL (CS).

Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing) dostępna w 4 wersjach:

- CR (bez stabilizacji),

- PS (z tylną stabilizacją),

- CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej),

- TS (półzwiązana z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia)

Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. W wersji TS możliwość zastosowania wkładek 22,25,28 i 31mm. Możliwość zastosowania wkładek TS do pierwotnego komponentu udowego.

Opcjonalnie dostępne instrumentarium przednioreferencyjne dla kolan koślawych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie szczegółowo dlaczego nie dopuszcza ww. asortymentu  ”,

informuję:

Pytania do: Pakietu nr  4d - implanty stosowane do zabiegu stawu biodrowego

Pytanie do pozycji 1 -Trzpień

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 2 - GŁOWA ze stopu tytanu (TAV) pokryta azotkiem tytanu

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 2 - GŁOWA ze stopu tytanu (TAV) pokryta azotkiem tytanu

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 3 - PANEWKA POLIETYLENOWA

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 4 – Trzpień cementowany

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 8 -Trzpień tytanowy

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie do pozycji 9 – Panewka bipolarna

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytania do: Pakietu nr  4h - endoprotezy pierwotne stawu kolanowego

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik