SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 16.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. postępowania pn.: "Dostawa wyrobów medycznych" - Nr sprawy: 3/2020

Pytanie 1 dotyczy pakietu 2a pozycja 6, 33, 34 
Ze względu na brak tożsamości przedmiotowej, prosimy o utworzenie pakietu podzielnego i wyrażenie zgody na wykonanie zamówienia w jednym pakiecie kilku wykonawcom.
Zdaniem Wykonawcy nie zachodzi tożsamość przedmiotowa zamówienia , gdyż wyszczególnione produkty nie są tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu.
Dopuszczając taka możliwość w pakiecie i oceniając pojedyncze pozycje oddzielnie , Zamawiający może wybrać najniższe zaoferowane ceny.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 2a pozycja 6, 33, 34 
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Pytanie 3 dotyczy Pakiet 2a, pozycja 33
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różniących się od wymaganych nie ma to wpływu na terapie . Wszczepialny port naczyniowy, obudowa portu wykonana z polisulfonu bez silikonowych zakończeń, cewnik silikonowy o długości 500 mm (jest to długość wystarczająca do implantacji portu naczyniowego), wysokość portu 12mm, wymiary 34x24 mm, masa 6g, średnica membrany 12,5mm, odporny na ciśnienie do 300psi/20,68bar

Pytanie 4, Pakiet 2a, pozycja 34 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie portu naczyniowego o parametrach nieznacznie różniących się od wymaganych . Nie ma to wpływu na terapie. Wszczepialny port naczyniowy, obudowa portu wykonana z polisulfonu bez silikonowych zakończeń, cewnik silikonowy 500mm (jest to długość wystarczająca do implantacji portu naczyniowego), wysokość portu 10,4cm, wymiary portu 24x21cm, masa 4,55g, objętość komory 0,3ml, średnica membrany 9,7mm, odporny na ciśnienie do 300psi/20,68bar ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.2. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.3. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska