SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2020	              	    Racibórz, dn.: 16.03.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 3/2020 - pytanie nr 8

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania przetargowego o numerze 3/2020 (dalej „Przedmiotowe postępowanie”)

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr. 2a poz. 5 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w pakiecie nr. 2a  poz. 5  igieł do penów w rozmiarze 29 G x 12 mm mając na uwadze, że w przypadku igły o głębokości nakłucia 12,7 istnieje zagrożenie, że insulina zostanie wstrzyknięta do tkanki mięśniowej powodując gwałtowne, niepożądane zmiany w poziomie glukozy we krwi, zwiększając przez to ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Z uwagi na najnowsze doniesienia kliniczne, potwierdzające powyższe, igły te zostały wycofane z produkcji.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 5 z pakietu 2a i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

- Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr. 10b poz. 9 w przedmiotowym postępowaniu:

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr. 9 z pakietu 10b i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Ad.4. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 46 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska