SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /03/2021	              	    Racibórz, dn.: 22.03.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 5/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Numer postępowania: 5/2021

W związku z prowadzony postępowaniem przetargowym na dostawę sprzętu medycznego- „Zestaw do artroskopii i endoskopowej chirurgii kręgosłupa oraz zestaw do laparoskopii”, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie Nr 1- Zestaw do Laparoskopii, 1 szt. Pkt. 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramienia obrotowego, mocowanego na wózku laparoskopowym, jednoczęściowego o  długości  mierzonej od osi obrotu: 58 cm. ”,

informuję:

TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik