SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 12.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 10

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Szanowni Państwo,

zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści siwz.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 dopuści implanty:

-  wykonane z PEEK przezierne implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7);

-  blaszki graniczne napylane tytanem w celu zapewnienia wstępnego zabezpieczenia implantu przed wysunięciem z miejsca finalnego osadzenia oraz w celu zapewnienia zrostu kostnego na styku blaszka klatki szyjnej – trzon kręgosłupa;

- klinowy i anatomiczny kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego;

- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów;

- obecność znaczników radiologicznych;

- cztery szerokości klatki 12mm, 14mm, 16mm i 18mm;

- wysokości klatki 5mm - 12mm;

- cztery rozmiary podstawy implantu w kontakcie z blaszką graniczną dla jak najlepszego dopasowania do anatomii pacjenta;

- kąty nachylenia powierzchni implantu według siebie, 0stopni oraz 7 stopni;

- otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny;

- przednie mocowanie implantu na narzędziu;

-  implanty dostarczane w formie sterylnej? ”,

informuję:

NIE.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik