SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 12.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 11

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Oznaczenie sprawy: 6/2020

Dotyczy: Wyjaśnienia treści  Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na

dostawę  wyrobów medycznych

# Szanowni Państwo,

# Firma (…) z siedzibą  w (…), działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

Szczegółowego opisu przedmiotu  zamówienia :

Pakiet 10

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gwoździe kostne:- Steinmann

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka do osteosyntezy kości przedramienia 6 otw.dł 103 mm gr.4,0 mm szer 12 mm

POZ. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt do kosci korowej fi 4,5 dł od 10mm do 70 mm   na śrubokręt heksagonalny ”,

informuję:

Pakiet 10

POZ. 6

TAK.

POZ. 8

NIE.

POZ. 13

TAK.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik