SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 12.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 13

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

## „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – 6/2020.

(…) jako uczestnik postępowania przetargowego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze min 16g/m2?

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z gładkiej włókniny polipropylenowej?

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z perforowanej włókniny wiskozowej?

Zadanie nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze 20g/m2, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet nr 5, pozycja 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze materiału podstawowego 35g/m2?

Zadanie nr 5 poz. 5, 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z gumkami?

Zadanie nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy i gramaturze 20g?

Zadanie nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy i gramaturze 30g?

Zadanie nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści fartuchy i gramaturze 25g?

Zadanie nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL.

Pakiet nr 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści próbkę niesterylną na wezwanie?

Pakiet nr 33, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody z pianki 45x43mm?

Pakiet nr 33, pozycja 4

Czy Zamawiający ma na myśli 63 szt. czy 63 op.a’50szt?

Pakiet nr 33, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrody z pianki z hydrożelem bez listka do zakładania i zdejmowania elektrody?

Pakiet nr 34, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrody z pianki z hydrożelem okrągłe z wypustką w rozmiarze: 51 x49 mm lub 45 x 43 mm lub 41 x 37 mm?

Pakiet nr 34, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści elektrody z pianki dla noworodków o Ø 25mm?

Pakiet nr 34, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet nr 34, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści miski j.u. w op.a’120szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet nr 34, pozycja 54

Czy Zamawiający dopuści pojemniki prostokątne 85-27/75-25?

Pakiet nr 34, pozycja 69

Czy Zamawiający dopuści szczotki z możliwości sterylizacji ok. 100 razy?

Pakiet nr 34, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z zadania 35 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. ”,

informuję:

Zadanie nr 5 poz. 1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 1

TAK, dopuści.

Zadanie nr 5 poz. 1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 2

TAK, dopuści.

Pakiet nr 5, pozycja 3, 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 5, 6

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 5

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 6

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 6

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5 poz. 7

TAK, dopuści.

Pakiet nr 6, pozycja 7

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 33, pozycja 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 33, pozycja 4

Zamawiający miał na myśli 63 op.a’50szt.

Pakiet nr 33, pozycja 7

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 34, pozycja 7

TAK, dopuści.

Pakiet nr 34, pozycja 8

TAK, dopuści.

Pakiet nr 34, pozycja 11

TAK, dopuści.

Pakiet nr 34, pozycja 18

TAK, dopuści.

Pakiet nr 34, pozycja 54

TAK, dopuści.

Pakiet nr 34, pozycja 69

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet nr 34, pozycja 10

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik