SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 14

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy postępowania na dostawę wyrobów medycznych

Numer postępowania 6/2020

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam pytania dotyczące sprawy.

Pytanie 1 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 – Pakiet 37, poz. 3-5

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśm +/- 1mm?

Pytanie 2 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 – Pakiet 37, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1oC)? oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Pytanie 3 – do formularza cenowego – Załącznik nr 1 – Pakiet 40, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie materiału opakowaniowego w kolorze zielonym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. ”,

informuję:

Ad.1. TAK.

Ad.2. TAK, zamawiający wymaga oznaczenia na teście.

Ad.3. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik