SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 05.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 15

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego znak:6/2020

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 1, 2 i 6: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści testy przebarwiające się po procesie sterylizacji z koloru fioletowego na zielony.

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250/500 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 8: Sposób graficznego rozmieszczenia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?

- Dotyczy Pakietu nr 37, pozycja 10: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 200 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

- Dotyczy § 9 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

- Dotyczy § 9 ust. 1: Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na: „…-w wysokości 2% wartości brutto kwoty niedostarczonego towaru, licząc za każdy dzień opóźnienia osobno.” W przypadku niewielkich a nawet średnich ilościowo zamówień minimalna kwota kary tj. 200 zł byłaby rażąco wysoka. ”,

informuję:

Ad.1. TAK.

Ad.2. TAK.

Ad.3. TAK.

Ad.4. TAK.

Ad.9. TAK.

Ad.10. TAK.

Ad.11. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.12. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik