SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 07.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 23

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: postępowania przetargowego Nr sprawy: 6/2020 (dalej „przedmiotowe postępowanie”)

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 29 w przedmiotowym postępowaniu:

- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie nr 29 paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.

- Czy w Pakiecie nr 29  Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

- Czy w Pakiecie nr 29 Zamawiający wymaga aby oferentem w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni dostawy i transport pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 31 poz. 9 w przedmiotowym postępowaniu

- Czy w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo-cenowej, Zamawiający wydzieli poz. 9 z Pakietu nr 31 w celu utworzenia z niej osobnego pakietu? Aktualny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających w swoim portfolio pełny asortyment zgromadzony w Pakiecie 31, uniemożliwiając przystąpienie do przetargu zdecydowanej większości podmiotów oferujących nakłuwacze wyspecyfikowane w poz. 9. ”,

informuję:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad.4. NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik