SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /01/2021	              	    Racibórz, dn.: 11.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych, wg formularza cenowego nr 6/2020 - pytanie nr 28

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

# „Dotyczy: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety.

Znak sprawy: 6/2020

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 2

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Pytanie nr 3

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Pytanie nr 5

„Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych, wyroby są transportowane, składowane oraz przechowywane w warunkach zapewniających ich nienaruszalność, zachowanie właściwości oraz bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich.

W związku z powyższym jakich środków transportu wymaga Zamawiający dla poszczególnych rodzajów wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia, zwłaszcza w zakresie zachowania zakresu dopuszczalnych temperatur przechowywania i transportu tych wyrobów? Czy i jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań?”

Dotyczy pakietu 1 poz. 23-26

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 poz. 23-26 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Dotyczy pakietu 2 poz. 6-9

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 poz. 6-9 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Dotyczy pakietu 2 poz. 6-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużaczy z fabrycznie nadrukowaną informacją o pojemności resztkowej? Taka informacja pozwoli na precyzyjne podanie leku.

Dotyczy pakietu 2 poz. 9

Czy Zamawiający w przyrządzie do przetaczania płynów infuzyjnych odstąpi od wymogu posiadania skrzydełek. Przyrząd wyposażony w ostrą igłę nie wymaga dodatkowych skrzydełek.

Dotyczy pakietu 19 poz. 1-5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 19 poz. 1-5 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Dotyczy pakietu 19 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych oraz cewniki do podawania tlenu były bez zawartości ftalatanów ? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 19 poz. 23-27

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 19 poz. 23-27 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Dotyczy pakietu 19 poz. 23-27

Czy Zamawiający wymaga aby maski tlenowe były bez zawartości ftalatanów ? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 34 poz. 42-47

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 34 poz. 42-47 do oddzielnego pakietu ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment. ”,

informuję:

Ad.1. Zamawiający wymaga dostaw towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dostaw wyrobów medycznych i środków biobójczych.

Ad.2. Zamawiający wymaga dostaw towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dostaw wyrobów medycznych i środków biobójczych..

Ad.3. Zamawiający wymaga dostaw towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dostaw wyrobów medycznych i środków biobójczych..

Ad.4. Zamawiający nie wymaga  jednak dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ad.5. Zamawiający wymaga dostaw towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami dla dostaw wyrobów medycznych i środków biobójczych.

Dotyczy pakietu 1 poz. 23-26

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Dotyczy pakietu 2 poz. 6-9

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Dotyczy pakietu 2 poz. 6-7

Zamawiający nie wymaga jednak dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 2 poz. 9

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu 19 poz. 1-5

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Dotyczy pakietu 19 poz. 1-5

Zamawiający nie wymaga jednak dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 19 poz. 23-27

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Dotyczy pakietu 19 poz. 23-27

Zamawiający nie wymaga jednak dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu 34 poz. 42-47

NIE, zamawiający podzielił zamówienie na 41 części i nie dopuszcza możliwości wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz. SIWZ pkt I.6).

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik