SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 27.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 10

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

numer postępowania: 9/2021

uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na nasze zapytania

dotyczące pakietu nr 4:  myjnia – dezynfektor szt. 3:

Dot. SWZ :

Prosimy Zamawiającego o opis drogi transportowej dla przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Pełen opis drogi transportowej daje możliwość pełnej / realnej  kalkulacji kosztów i sprawnie przeprowadzonego u Zamawiającego transportu i  instalacji urządzenia.

Dot. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy:

Prosimy o możliwość modyfikacji formularza cenowego poprzez dodanie dwóch dodatkowych rubryk: wartość netto, stawka VAT %.

Uzasadnienie:

Myjnia dezynfektor jest urządzeniem medycznym ze stawką podatku VAT 8%, zaś elementy wyposażenia urządzenia oraz pozostałe koszty takie jak: transport, prace montażowe, przeglądy techniczne etc. są opodatkowane stawką VAT 23%.

Formularz cenowy powinien być również odzwierciedleniem dokumentu sprzedaży (faktury VAT) wystawionego do  przedmiotu zamówienia : również on  będzie miał wykazane  dwie wartości netto oraz dwie stawki  podatku VAT : 8 i 23%. ”,

informuję:

Dot. SWZ :

Urządzenia mają zostać przetransportowane z rampy towarowej na poziomie -1, traktem komunikacyjnym brudnym do wind, następnie windą na piętro 4 na Oddział Wewnętrzny I oraz Oddział Pulmonologii, na piętro 3, na Oddział Wewnętrznym II. Montaż myjni na oddziałach szpitalnych odbędzie się w pomieszczeniach o zaostrzonym reżimie sanitarnym, wymagane jest pełne zabezpieczenie pracowników wykonawcy w środki ochrony osobistej w postaci kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na buty, rękawic, masek FFP3, oraz przyłbic.

Dot. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy:

Zgodnie z pkt XIII.IV.1 SWZ: Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik