SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 12

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„dot. postępowania pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”, znak sprawy: 9/2021.

WNIOSEK

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień:

Pakiet nr 1 poz. 3 (załącznik pa.p.1poz.3) Kardiomonitor 8 szt.

Lp. 95 i 96

W celu doprecyzowania, czy Zamawiający oczekuje modułu pomiarowego i akcesoriów jednorazowych (min. 25 szt.) do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych, oraz akcesoriów jednorazowych do pomiaru CO2 w strumieniu bocznym u pacjentów niezaintubowanych (min. 25 sztuk),  bez konieczności oferowania modułu  do pomiaru CO2 w strumieniu głównym?

Pakiet nr 1

Załącznik nr 4 wzór umowy

§7  ust. 1

Uprzejmie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- ad odnośnik 2 do 0,2% ?

- ad zapis o treści „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy nie będzie przekraczała 100 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy” do 10% lub maks. 20% kwoty określonej w §3 ust. 1?

Uzasadnienie: kary wynikające z umowy są rażąco wysokie, niewspółmierne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Kara umowna powinna mieć na celu dyscyplinowanie Wykonawców a nie służyć nadmiernemu wzbogaceniu Zamawiającego. Ustalenie górnej granicy kar umownych 
w wysokości 100% stanowi naruszenie równości stron umowy. Prosimy więc o zmniejszenie w/w wysokości do zaproponowanej powyżej. ”,

informuję:

Pakiet nr 1 poz. 3 (załącznik pa.p.1poz.3) Kardiomonitor 8 szt.

Lp. 95 i 96

Zamawiający wymaga modułu pomiarowego i akcesoriów jednorazowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych.

Pakiet nr 1

Załącznik nr 4 wzór umowy

§7  ust. 1

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik