SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-        /04/2021      	              	    Racibórz, dn.: 01.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego, BU-33/2021

- pytanie nr 4

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dzień dobry,

Jako wyłączny importer i autoryzowany przedstawiciel  (…) firmy (…),

producenta  komór laminarnych chcielibyśmy wziąć udział w organizowanym

przez Państwa  Szpital  postępowaniu znak jak wyżej w zakresie pakietu 2

- komora laminarna.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1/  Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych - Wymiary  zewnętrzne komory

Czy Zamawiający dopuści komorę, której głębokość w podstawie/blacie wynosi 780 mm,

a części górnej/wentylacyjnej - 835 mm?

2/  Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana komora była wyposażona w lampę bakteriobójczą? ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.2. TAK, zamawiający wymaga.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska