SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-        /01/2021      	              	    Racibórz, dn.: 11.01.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. postępowania na dostawę środków dezynfekcyjnych, BU-80/2020

- pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę środków dezynfekcyjnych
Nr sprawy BU-80/2020

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przeanalizowaniu warunków przetargu, zwracamy się z pytaniem:

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty tylko na wybrane pozycje? Startowanie na pozycje umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

- Pozycja 9: Czy zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze o większej powierzchni użytkowej chusteczki bo wynoszącej 20x30 cm i gramaturze 25 g/m2 oraz skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN 13727 EN 16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624, EN 13697), wirusy: Polio, Adeno Noro (EN 14476), spory C. difficile (EN 13704)-czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut w twardym opakowaniu po 80 sztuk, uwzględniając przeliczenie?

- Pozycja 10: Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający ma na myśli oczekując chusteczki w rozmiarze XL?

- Pozycja 10: Czy zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze o większej powierzchni użytkowej chusteczki bo wynoszącej 20x30 cm i gramaturze 25 g/m2 oraz skuteczności mikrobiologicznej potwierdzonej badaniami w warunkach brudnych wg Norm Europejskich: bakterie (EN 13727 EN 16615), prątki (EN 14348), drożdżaki (EN 16615, EN 13624, EN 13697), wirusy: Polio, Adeno Noro (EN 14476), spory C. difficile (EN 13704)-czas ekspozycji do 1 minuty, prątki do 10 minut, C. difficile do 3 minut w twardym opakowaniu po 80 sztuk ,uwzględniając przeliczenie ?

- Pozycja 11: Czy zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze j 20x30 cm, konfekcjonowane w twardym opakowaniu 80 szt z uwzględnieniem przeliczenia?

- Pozycja 17: Prosimy o potwierdzenie, iż zaszła omyłka i zamawiający pisząc, iż oczekuje preparatu bezalkoholowego nie wymienia w składzie propanolu ?

- Pozycja 17: Czy zamawiający dopuści delikatny preparat z końcówką spieniającą lub spryskującą o spektrum działania wobec B, Tbc (M. avium, M. tuberculosis), F (C.albicans), V (HIV,HBV,HCV, Rota, Polyoma) –15 minut konfekcjonowany w 1L opakowaniu z uwzględnieniem przeliczenia?

- Pozycja 18: Czy zamawiający dopuści chusteczki w gramaturze 45 g o spektrum działania B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1, ) – do 5 min o znacznie niższej zawartości alkoholu izopropylowego i etylowego bo wynoszące razem 2,6%?

- Pozycja 19: Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat alkoholowy o zawartości etanolu wynoszącego ok 77 g z dodatkiem propan-2 olu, skutecznego w czasie nie dłuższym niż 1 minuta wobec: bakterii, grzybów, wirusów (w tym Polio, Adeno Noro), prątków (M.terrae, M.avium). Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normami europejskimi dla obszaru medycznego, konfekcjonowany w opakowaniu 750 ml uwzględniając przeliczenie?

- Pozycja 34: Czy zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 13cmx19 cm konfekcjonowane po 100 szt z uwzględnieniem przeliczenia?

- Pozycja 35: Czy zamawiający dopuści chusteczki w rozmiarze 13cmx19 cm, wykazujące skuteczność wobec: B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1) – do 5 min, konfekcjonowane po 100 szt z uwzględnieniem przeliczenia?

- Pozycja 39: Czy zamawiający dopuści wodno-alkoholowy preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metoda wcierania na bazie 72% ( 720 mg/g ) etanolu o spektrum działania wobec B, F (C.albicans i A.brasiliensis) , V ( Polio, Adeno, Nora, Vaccinia, Rota) do 30 sekund. , zawierający glicerol oraz emolient chroniące skórę przed wysuszeniem? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z podanych pakietów (patrz pkt. 3.3 Regulaminu postępowania).

Ad.2. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.3. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje chusteczek nie mniejszych niż 24 x 36 cm.

Ad.4. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.5. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnianie pozostałych wymagań SIWZ z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Ad.6. Zamawiający wyjaśnia omyłkę, zmienia zapis bezlakoholowe na niskoalkoholowe gdzie zawartość alkoholu nie przekracza  20 gramów.

Ad.7. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.8. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.9. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.10. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.11. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Ad.12. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy Regulaminu postępowania.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik